|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  **六安市科创中心A楼大厅电梯维修报价单** | | | | | | | |
| **序号** | **更换配件名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | 备注 |
| 1 | 主机曳引轮 | 直径400MM | 1 | 件 |  |  | 原厂配件 北电梯 |
| 2 | 机房导向轮 | 直径410MM | 1 | 件 |  |  | 原厂配件 北电梯 |
| 3 | 曳引主钢丝绳 | 直径10mm | 710 | 米 |  |  | 原厂配件 南电梯 |
| 4 | 人工费 | | 16 | 工时 |  |  |  |
| 5 | 调试费 | | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 税费 | | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | **合计** |  | | | |  |  |